เอกสารหมายเลข 1แนบท้

แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล

ชื่อ    		นายนฤเบศ  เนินทอง

ตำแหน่ง    	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  	ตำแหน่งเลขที่     1164

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์						กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่ง 	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ     	ตำแหน่งเลขที่     1164

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์							กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

##### เอกสารหมายเลข 3

# ผลงานที่จะขอรับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

- ชื่อผลงาน  การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาปริมาณ benzalkonium chloride และ didecyl dimethyl ammonium chloride ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์ด้วยเทคนิค liquid chromatography - evaporative light scattering detection

ปีที่ดำเนินการ  2563-2564

- ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการศึกษา benzalkonium chloride และ didecyl dimethyl ammonium chloride เป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่นิยมใช้ทางปศุสัตว์อย่างแพร่หลาย บางผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสารสำคัญทั้งสองชนิด การทดสอบด้วยวิธีไทเทรตที่ใช้ในปัจจุบันไม่สามารถแยกชนิดและหาปริมาณของสารสำคัญแต่ละชนิดได้ จึงจำเป็นต้องพัฒนาวิธีทดสอบและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ต่อไป

- วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษา พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาปริมาณ benzalkonium chloride และ didecyl dimethyl ammonium chloride ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์ด้วยเทคนิค liquid chromatography - evaporative light scattering detection

- ความรู้ทางวิชาการ หรือแนวคิดหรือหลักทฤษฎีที่ใช้ในการดำเนินการ ความรู้ด้านการพัฒนาวิธีและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางเคมี การทดสอบด้วยเทคนิค liquid chromatography

- วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา ศึกษาคุณสมบัติของสารสำคัญ พัฒนาวิธีและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบด้วยเทคนิค liquid chromatography - evaporative light scattering detection โดยใช้แนวทางการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบของ USP 41-NF 36 (2018)

- ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี)	(1) ชื่อ-นามสกุล นางสุนันท์   กิตติจารุวัฒนา	สัดส่วนผลงาน	20%

(2) ชื่อ-นามสกุล นายชูศักดิ์   อาจสูงเนิน   	สัดส่วนผลงาน	20%

- ระบุรายละเอียดเฉพาะงานในส่วนที่ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบัติ ศึกษาข้อมูล  15% พัฒนาวิธีทดสอบตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ 30% และสรุปผลการศึกษา 15%

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (กรณีเป็นผลงานที่อยู่ระหว่างศึกษา) ได้วิธีทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์ที่มีส่วนผสมของ benzalkonium chloride และ didecyl dimethyl ammonium chloride ที่ผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

- ระบุผลสำเร็จของงาน หรือผลการศึกษา (กรณีที่เป็นผลงานที่ดำเนินการเสร็จแล้ว)              -

- ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค           -

- การนำไปใช้ประโยชน์ หรือคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ กรมปศุสัตว์สามารถนำวิธีทดสอบนี้ไปขยายขอบข่ายการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์และขอรับการรับรอง ISO/IEC 17025 
ใช้ในการกำกับดูแลคุณภาพวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………………..

(นายนฤเบศ  เนินทอง)

ผู้เสนอผลงาน

..….…..…./…………….……….../….……….

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริง

ทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………		     	ลงชื่อ……………………………….….

(นางสุนันท์   กิตติจารุวัฒนา)			              (นายชูศักดิ์  อาจสูงเนิน)

ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ       	    ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ร่วมดำเนินการ					       ผู้ร่วมดำเนินการ

………../……………………./…………..				…………../…………………../…………

## ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ………………………………………..		           	ลงชื่อ………………………………………..

(………………………………………..)		 	     (………………………………………..)

ตำแหน่ง……………………………………..		  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

……………./……………………/…………..		    	…………/…………………../………...

(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดำเนินการ)

หมายเหตุ

1. กรุณาให้ผู้ร่วมดำเนินการ และผู้บังคับบัญชา ลงลายมือชื่อรับรองให้ครบทุกคน ด้วยลายมือจริง

2. หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เช่นแผ่นพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผู้เสนอผลงาน            อาจส่งผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได้

##### เอกสารหมายเลข 3

# ผลงานที่จะขอรับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

- ชื่อผลงาน  การประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการในการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์ 
2 ชนิด ด้วยวิธีเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	
ปีที่ดำเนินการ  2563-2564

- ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 กำหนดให้ห้องปฏิบัติการทดสอบต้องเฝ้าระวังความสามารถโดยการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญหรือเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันยังไม่มีผู้ให้บริการทดสอบความชำนาญในขอบข่ายการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ จึงจำเป็นต้องศึกษาการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการเพื่อให้ห้องปฏิบัติการนำไปใช้ในการเฝ้าระวังความสามารถและสร้างความมั่นใจในความใช้ได้ของผลทดสอบ

- วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการในการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์ 2 ชนิด คือ glutaraldehyde และ available iodine ด้วยวิธีเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ

- ความรู้ทางวิชาการ หรือแนวคิดหรือหลักทฤษฎีที่ใช้ในการดำเนินการ วิธีทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิด glutaraldehyde และ available iodine หลักการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17043: 2010) สถิติที่ใช้ในการประเมินความสามารถด้วยวิธีเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (ISO 13528: 2015)

- วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการที่ทดสอบวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์จัดทำแผนเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ เตรียมตัวอย่างและส่งให้ห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบและรายงานผลในระยะเวลาที่กำหนด ประเมินผลด้วยสถิติตามแนวทางของ ISO 13528: 201

- ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี)	(1) ชื่อ-นามสกุล นางสาวปารัช   ขุนพรม 	สัดส่วนผลงาน	20%

(2) ชื่อ-นามสกุล นางสาวนพัสร  สุวงศ์ศักดิ์ศรี	สัดส่วนผลงาน	20%

(3) ชื่อ-นามสกุล นายเอกสิทธิ์    ตุ้มสิทธิ์	สัดส่วนผลงาน	20%

- ระบุรายละเอียดเฉพาะงานในส่วนที่ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบัติ ศึกษาข้อมูลห้องปฏิบัติการ 10%  จัดทำแผนเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ 15%  ประเมินผลด้วยวิธีทางสถิติและสรุปผล 15%

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (กรณีเป็นผลงานที่อยู่ระหว่างศึกษา) ได้ผลการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์ชนิด glutaraldehyde และ available iodine

- ระบุผลสำเร็จของงาน หรือผลการศึกษา (กรณีที่เป็นผลงานที่ดำเนินการเสร็จแล้ว)           -

- ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค             -

- การนำไปใช้ประโยชน์ หรือคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบที่เข้าร่วมเปรียบเทียบและส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพในขอบข่ายทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์เพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นใจในความใช้ได้ของผลทดสอบด้วย

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………………..

(นายนฤเบศ  เนินทอง)

ผู้เสนอผลงาน

..….…..…./…………….……….../….……….

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริง

ทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………		     	ลงชื่อ……………………………….….

(นางสาวปารัช  ขุนพรม)			              (นางสาวนพัสร  สุวงศ์ศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ       	  		   ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ผู้ร่วมดำเนินการ					       ผู้ร่วมดำเนินการ

………../……………………./…………..				…………../…………………../…………

ลงชื่อ...................................................

(นายเอกสิทธิ์  ตุ้มสิทธิ์ )

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ผู้ร่วมดำเนินการ

…………../…………………../…………

## ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ………………………………………..		           	ลงชื่อ………………………………………..

(………………………………………..)		 	     (………………………………………..)

ตำแหน่ง……………………………………..		  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

……………./……………………/…………..		    	…………/…………………../………...

(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดำเนินการ)

หมายเหตุ

1. กรุณาให้ผู้ร่วมดำเนินการ และผู้บังคับบัญชา ลงลายมือชื่อรับรองให้ครบทุกคน ด้วยลายมือจริง

2. หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เช่นแผ่นพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผู้เสนอผลงาน อาจส่งผลงานจริง

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได้

##### เอกสารหมายเลข 3

# ผลงานที่จะขอรับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

- ชื่อผลงาน  ความชุกของ Plasmid mediated colistin resistance (mcr-1) ของเชื้อ Escherichia coli

ที่แยกได้จากตัวอย่างส่งตรวจพื้นที่เขต 1 ปี 2559

ปีที่ดำเนินการ  2559-2560

- ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการศึกษา มีรายงานการตรวจพบอุบัติการณ์การถ่ายทอดยีนดื้อยา Plasmid mediated colistin resistance (mcr-1) ในเชื้อ E. coli ซึ่งทำให้เกิดการดื้อยาแพร่กระจาย
ไปยังแบคทีเรียได้หลายชนิด และมีความรุนแรง ในประเทศไทย รายงานการพบ mcr-1 ยังมีไม่มากนัก โดยเฉพาะทางภาคปศุสัตว์

- วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อหาความชุกของ mcr-1 และหารูปแบบการดื้อยาของเชื้อ E. coli ที่แยกได้จากสินค้าปศุสัตว์ ปี 2559

- ความรู้ทางวิชาการ หรือแนวคิดหรือหลักทฤษฎีที่ใช้ในการดำเนินการ ความรู้ด้านการทดสอบเชื้อดื้อยา

- วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา ทดสอบหารูปแบบการดื้อยาและการตรวจหายีนดื้อยาชนิด mcr-1 ด้วยเทคนิค real time PCR

- ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี)	(1) ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย	สัดส่วนผลงาน	40%	
 	(2) ชื่อ-นามสกุล นายวัชระ จันทร์วัชรกาล	สัดส่วนผลงาน	20%	
 	(3) ชื่อ-นามสกุล นางสาวนพัสร สุวงศ์ศักดิ์ศรี	สัดส่วนผลงาน	20%

- ระบุรายละเอียดเฉพาะงานในส่วนที่ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบัติ ศึกษาข้อมูล ทบทวนเอกสาร 10% วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการศึกษา 10%

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (กรณีเป็นผลงานที่อยู่ระหว่างศึกษา)                     -

- ระบุผลสำเร็จของงาน หรือผลการศึกษา (กรณีที่เป็นผลงานที่ดำเนินการเสร็จแล้ว) ได้รูปแบบการดื้อยาของเชื้อ และทราบความชุกยีน mcr-1 ในตัวอย่างเชื้อ E. coli  ที่แยกได้จากตัวอย่างส่งตรวจในพื้นที่เขต 1 ปี 2559

- ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค                     -

- การนำไปใช้ประโยชน์ หรือคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ กรมปศุสัตว์ สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยง ควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวัง รวมถึงการใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาการติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………………..

(นายนฤเบศ    เนินทอง)

ผู้เสนอผลงาน

..….…..…./…………….……….../….……….

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริง

ทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………	 	     	ลงชื่อ………………………………….….

(นางสาวสุภาพร  วงศ์ศรีไชย)			              (นายวัชระ  จันทร์วัชรกาล)

ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	        	    ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ร่วมดำเนินการ			 		         ผู้ร่วมดำเนินการ

………../……………………./…………..		 		…………../…………………../…………

ลงชื่อ...................................................

(นางสาวนพัสร  สุวงศ์ศักดิ์ศรี )

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ผู้ร่วมดำเนินการ

…………../…………………../…………

## ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ………………………………………..		           	ลงชื่อ………………………………………..

(………………………………………..)		 	     (………………………………………..)

ตำแหน่ง……………………………………..	  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

……………./……………………/…………..		    	…………/…………………../………...

(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดำเนินการ)

หมายเหตุ

1. กรุณาให้ผู้ร่วมดำเนินการ และผู้บังคับบัญชา ลงลายมือชื่อรับรองให้ครบทุกคน ด้วยลายมือจริง

2. หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เช่นแผ่นพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผู้เสนอผลงาน            อาจส่งผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได้

#### เอกสารหมายเลข 4

### ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อ   นายนฤเบศ  เนินทอง		
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1164 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สัตว์

เรื่อง การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ให้บริการทดสอบความชำนาญเกี่ยวกับการทดสอบวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

หลักการและเหตุผล  การทดสอบความชำนาญเป็นการเฝ้าระวังความสามารถของห้องปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างความมั่นใจในความใช้ได้ของผลทดสอบ ตามข้อ 7.7 ของข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 สามารถนำมาใช้พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการได้

วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ แบ่งออกเป็น ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (disinfectants) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (sanitizers) และ ผลิตภัณฑ์ป้องกัน กำจัด ทำลาย ควบคุมแมลงหรือสัตว์ที่เป็นศัตรูของสัตว์ ยกเว้นปรสิตภายในตัวสัตว์ (pesticides) ในการกำกับดูแลจำเป็นต้องอาศัยผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการควบคุมผลิตภัณฑ์

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ทำหน้าที่ทดสอบวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการควบคุมและจัดทำมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบ เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง ตลอดจนพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้รับการรับรองหรือเป็นไปตามมาตรฐาน สากล ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ให้บริการทดสอบความชำนาญเกี่ยวกับการทดสอบวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ เนื่องจากยังไม่มีผู้ให้บริการทดสอบความชำนาญด้านนี้โดยตรง ส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติมีการเฝ้าระวังความสามารถอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่ระบบคุณภาพมากขึ้นและเป็นการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านวัตถุอันตรายอีกทางหนึ่งด้วย

โดยกรมปศุสัตว์สามารถนำแนวคิดนี้ไปขอรับการรับรอง ISO/IEC 17043: 2010 Conformity assessment - General requirements for proficiency testing ซึ่งจะถือเป็นผู้ให้บริการทดสอบความชำนาญที่มีความสามารถ เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลและเป็นที่น่าเชื่อถือของห้องปฏิบัติการที่จะเข้าร่วมทดสอบความชำนาญและผู้ใช้ผลทดสอบ นอกจากนี้ยังสามารถใช้วางแผนการกำกับวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ เช่น การกำหนดวิธีทดสอบมาตรฐาน การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบโดยหลายห้องปฏิบัติการ การอนุญาตให้ห้องปฏิบัติการสามารถทดสอบวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์เพื่อนำผลทดสอบไปประกอบการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์หรือการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ในอนาคตได้

บทวิเคราะห์ / แนวคิด / ข้อเสนอ (แผนงาน / โครงการ ) ที่ผู้ประเมินจะพัฒนางาน

ห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้รับการรับรองความสามารถตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017  ในการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์จำนวน 4 รายการ ได้แก่ glutaraldehyde, formaldehyde  สารกลุ่ม quaternary ammonium compound, available iodine, available chlorine และด้านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียจำนวน 3 รายการ ปัจจุบันเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญ 1 ขอบข่ายคือ quaternary ammonium compounds แผนงานการวิเคราะห์ปริมาณสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวกในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนอีก 6 ขอบข่าย ใช้วิธีเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ ซึ่งมักประสบปัญหาในการหาห้องปฏิบัติการที่จะเปรียบเทียบ สถิติ
ที่ใช้ประเมิน ตลอดจนการยอมรับผลระหว่างห้องปฏิบัติการ จึงต้องนำข้อกำหนด ISO/IEC 17043: 2010 Conformity assessment - General requirements for proficiency testing และ ISO 13528: 2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison มาใช้เพื่อพัฒนางานดังกล่าว โดยมีแผนงานดังนี้

1. สำรวจความต้องการของห้องปฏิบัติการที่ต้องการเป็นผู้ให้บริการทดสอบความชำนาญในขอบข่ายต่าง ๆ และข้อมูลจำนวนห้องปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย

2. อบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ให้บริการทดสอบความชำนาญตาม ISO/IEC 17043: 2010 สถิติที่ใช้ประเมินผลตาม ISO 13528: 2015 และข้อกำหนดของหน่วยรับรอง (สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ)

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 ตั้งคณะทำงานที่มีความสามารถด้านการทดสอบและสถิติ ด้านการจัดการ เช่น การจัดทำคู่มือคุณภาพ คู่มือการดำเนินงาน แบบบันทึกต่าง ๆ เป็นต้น

3.2 สำรวจความพร้อมด้านการจัดการองค์กร อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ บุคลากร  เป็นต้น

3.3 จัดทำแผนทดสอบความชำนาญด้านการทดสอบวัตถุอันตรายนำร่อง โดยคัดเลือกจากขอบข่าย
ที่ได้รับการรับรองความสามารถ ตามแนวทางของ ISO/IEC 17043: 2010 และ ISO 13528: 2015 ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์แผนงานทดสอบความชำนาญ การเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญ การให้ค่ากำหนด การตั้งค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป้าหมาย การวิเคราะห์ทางสถิติ การรายงานผล การอุทธรณ์ผล การสำรวจความพึงพอใจ

3.4 สรุปและประเมินผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ห้องปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ให้บริการทดสอบความชำนาญตามมาตรฐาน  ISO/IEC 17043: 2010 และ ISO 13528: 2015

2. เป็นห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมในการขอรับการรับรองเป็นผู้ให้บริการทดสอบความชำนาญเกี่ยวกับการทดสอบวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ที่มีความสามารถตามข้อกำหนด ISO/IEC 17043: 2010

3. ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมสามารถนำผลไปใช้ในการขอรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ได้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการเป็นผู้ให้บริการทดสอบความชำนาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043: 2010 และ ISO 13528: 2015

2. จำนวนแผนงานทดสอบความชำนาญนำร่องเกี่ยวกับการทดสอบวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ

ลงชื่อ....………………………

(นายนฤเบศ  เนินทอง)

ผู้เสนอแนวคิด

…………../…………………../…………

## การพิจารณาประเมินข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ส่งผลงานทางวิชาการ

ชื่อ   นายนฤเบศ…เนินทอง

ตำแหน่ง     นายสัตวแพทย์ชำนาญการ    	ตำแหน่งเลขที่   1164

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่   1164

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

### ผลการพิจารณา    (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)

1.ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3  ปี		50 คะแนน 		ได้รับ …………………….…คะแนน

2.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

50 คะแนน 	ได้รับ …………………….…คะแนน

รวม ……………………..…คะแนน

ลงชื่อ……………………………………………..

(……………………………………………..)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

วันที่…………………………….…………….

หมายเหตุ  กรุณาให้ผู้บังคับบัญชาให้คะแนน โดยผู้ที่ผ่านการประเมินต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน และให้ผู้บังคับบัญชาลงชื่อกำกับให้ครบถ้วน